Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania 

Kategoria I 
Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników. 
Kategoria II 
Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni. 
Kategoria III 
Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż na jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej). 

Elektronarzędzia tej klasy są zasilane bardzo niskimi napięciami, których 
wartość nie powinna przekraczać pierwszego zakresu napięć 

50 V (AC), 120 V (DC) w warunkach normalnych, 
                         25 V (AC),   60 V (DC) w warunkach zwiększonego zagrożenia, 
                        12 V (AC),   30 V (DC) w warunkach szczególnego zagrożenia. 



Czaso zakres pomiarów

I. kategoria – eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, -  badania co 6 miesięcy 

II. kategoria – eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące) 

III. kategoria –eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące) 

kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji; 

PAGE  
1

