Zestawienie poboru mocy za rok 2004

	Miesiąc
	Pływalnia „Delfin”

(260 kW)*
	Pływalnia „Mewa”

(148 kW)*
	Kąpielisko „Leśne”

(118 kW)*

	I
	192
	84
	5

	II
	192
	84
	6

	III
	182
	79
	6

	IV
	182
	89
	7

	V
	182
	85
	9

	VI
	180
	77
	83

	VII
	175
	76
	95

	VIII
	180
	73
	96

	IX
	185
	85
	8


	X
	180
	83
	11

	XI
	182
	78
	11

	XII
	192
	78
	7


* - moc zainstalowana 

Zwiększenie poboru mocy na „Delfinie” i „Mewie” wynika ze zwiększonego wykorzystania solariów.

Kąpielisko „Leśne” działa jako pływalnia w okresie letnim, w pozostałym okresie jest to teren rekreacyjno - spacerowy i w tym okresie wykorzystywane są tylko urządzenia do utrzymania czystości terenu oraz zimą – ogrzewanie pomieszczeń technologicznych.

Podział powierzchni użytkowej

	
	Pływalnia „Delfin”

(m²)
	Pływalnia „Mewa”

(m²)

	POMIESZCZENIA TECHNOLOGICZNE

(stacje uzdatniania wody, wentylatornie, węzły cieplne, magazyny chemikaliów, rozdzielnie główne)
	1172,2
	687,7

	ZAPLECZE SANITARNE

(szatnie, przebieralnie, sanitariaty)
	301,0
	538,4

	KOMUNIKACJA

(korytarze, halle, klatki schodowe)
	717,1
	417,5

	POMIESZCZENIA PERSONELU
	119,0
	52,8

	BIURA
	38,3
	12,0

	KAWIARNIE
	136,4
	51,3

	GALERIE WIDOKOWE
	317,5
	31,7

	HALE BASENOWE
	924,1
	642,5

	MAGAZYNY
	183,9
	24,7

	SALE SPORTOWE
	508,2
	105,5

	ODNOWA BIOLOGICZNA

(sauny, solaria, siłownie)
	122,7
	34,1

	RAZEM
	4540,9
	2598,2


