YDY 5 x 6 mm2 – 6m

YLY 5 x 35 mm2

S 301

B6

Oświetlenie kuchnia , łazienka i dzwonek

YDY 3x1,5mm2

S 303 C20

WLZ

TL

DY 5 x 6 mm2 – 0,5m

# S 191 B6

Zs

DY 3x1,5 mm2

Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej Nowy York ul. Polska

PE

YDY 5x4 mm2

I

30mA

EFI –4

## 400 V

Gniazda pokój

S301

B16

YDY 3x2,5mm2

# Kuchnia elektryczna

S303

B20

YKY 5 x 6 mm2 – 1m

DY 3x1,5 mm2

Gniazda kuchnia

S301

B16

YDY 3x2,5mm2

ZK-3b

Ul. Niepolska

Rozdzielnica główna

1-sze piętro

Gniazda

łazienka

S301

B16

YDY 3x2,5mm2